关于广信科教集团空调设备年度框架协议的招标文书
现对广信科教集团空调设备年度（2026年度）框架协议工程招标，择优选定优秀供应商及施工单位。现公开邀请合格的投标人前来投标。

一、项目概况
项目名称：广信科教集团空调设备年度采购
项目地点：武汉市江夏区江夏大道16号
资金来源：自筹
招标方式：公开招标

二、项目主要内容：
广信科技集团、武昌理工学院及广信科教集团投资分子公司2026年度空调设备年度采购框架。

三、投标人资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
3、至投标截止时间查询，未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法失信主体和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（以开标当天采购代理机构查询结果为准）；
4、供应商必须为空调设备生产商或其授权的代理商；

5、所空调生产商或代理商具有机电设备安装专业承包资质；
6、标书由投标方按规定制作，加盖企业公章，并由企业法人签章为有效；
7、投标人近3年每年空调销售安装数量≥1000台；

8、投标人施工完成后应满足国家规范验收标准要求，并通过甲方验收；

9、本次招标不接受联合体投标；

10、空调生产商或代理商在本市有固定的售后服务、维修保养机构；

11、现场踏勘：投标单位自行组织。

四、工程质量标准/服务保证措施要求

1、所供应的空调设备必须为国产一线品牌。

2、 能够保证及时准确地送达甲方指定地点并在5个工作日内安装到位(即送货上门并安装完毕)。

3、所提供的设备为全新原厂正品，协议期内供货的产品按照供货时间10 年免费包修政策执行，实行国家三包标准，质量符合国家相关规定，获得国家3C安全认证标志，并提供技术规格书、质量保证书等。

4、产品必须符合甲方采购规定的质量、规格、性能和技术规范等要求，并完全符合强制性的国家技术质量规范。

5、免费保修期内，所有货物产品、设备、材料非甲方原因产生的故障或损坏，乙方在收到甲方通知后二日内免费包修、包换、包退(由甲方选择)。

6、所售空调设备负责对接和安排安装，安装单位均为指定的合格、授权的售后网点。投标人保证空调安装人员均为获得《上岗资格证》的专业安装人员，安装人员需购买人身安全意外险，室外空中作业时必须两人配合，具有良好的工作态度。较高的业务素质，熟悉所供商品的使用方法，并具有丰富的售后服务工作经验。

7、安装前需与甲方使用部门沟通确认安装地址及空调方位，如自行安装后造成使用不便等后果，由乙方负责免费重新安装，并对破坏墙面进行修复。

8、投标人应设立专职销售专员，提供一对一的全程服务。实行定点专人的订单处理形式：在接到订单后，专员须即时与甲方相关工作人员确认订单细则，如空调型号、数量，地址等，安排专人按时送货及安装。

9、售后维修保养，遇到设备出现故障，乙方承诺在2小时内予以响应，一般故障须在24小时内解决。

10、使用单位所定商品缺货时，主动向客户提供可备选同性价比的同类商品以供客户选择。

 六、付款方式

   甲方按设备每次订单的数量和附件清单价格进行结账付款，由乙方开出增值税发票，办理资产入库手续，经相关经办人签字后，进入甲方财务付款手续，甲方一般在空调验收完毕后30个工作日内支付完毕。
五、获取招标文件的时间、方式
1、请投标人于2026年3月3日至2026年3月15日，上午8时30分至11时30分，下午14时30分至17时，在武昌理工学院招标办报名，亦可通过邮箱：zbb@wut.edu.cn，发送投标单位的营业执照、法人授权书、被授权委托人身份证、联系方式进行参标报名。
六、投标截止日期：
2026年3月16日16:30前，标书密封送至武汉市江夏区江夏大道16号武昌理工学院行政楼5楼招标办。

开标、评标：由招标方自定。
七、监督举报电话：18086109475；81652022。邮箱:zbb2@wut.edu.cn
八、招标单位：武昌理工学院
联系人：曾亮    电  话：18007115608
       金煜杰  电  话: 15623090089
九、投标文件格式：

（1）企业营业执照（复印件盖章）；

（2）企业资质等级证书（复印件盖章）；

（3）法人授权文件资料（复印件盖章）；

（4）工程量报价清单（含质保、工期、税率、付款方式）（按照招标人格式加盖公章）；

（5）安全承诺（加盖投标人公章）；

（6）近3年相关案例；
投标文件一正一副本，由投标人规定时间前密封提交至武昌理工学院招标办。
             空调设备选型及报价清单

	规  格
	型  号
	规格参数
	单价 元/套
	备  注

	空调大1.25匹变频挂机
	
	内容含（制冷、制热量、尺寸等）
	
	1、 含标准配管：挂机3米，柜机4 米，天井机、10匹柜机不含连接管。


2、 武汉市内免费送货，武汉市外需 根据实际收货地址核算物流费用。

3、 安装费用标准：厂家规定的免费安装范围内不另外收费。

4、 质保期：十年。

5、 含13%增值税票。

	空调大1.5匹变频挂机
	
	...
	
	6、 

	空调2匹变频挂机
	
	...
	
	

	空调2匹变频柜机
	
	...
	
	

	空调3匹变频柜机
	
	...
	
	

	空调3匹定频柜机
	
	...
	
	

	空调3匹变频挂机
	
	...
	
	

	空调5匹柜机
	
	...
	
	

	空调2匹天井机
	
	...
	
	

	空调3匹天井机
	
	...
	
	

	空调5匹天井机
	
	...
	
	

	空调7匹柜机
	
	...
	
	

	空调10匹柜机
	
	...
	
	


请投标人根据规格完善详细的空调型号。
空调辅材费用标准
	耗 材 名 称
	单 位
	单 价
	备      注
	品 牌

	1-1.5匹空调加铜管含控制线
	米
	
	铜管Q9.52+06.35+RVV3*1.5 m²+3*0.75 m³+
保温×10*10mm+Q6*10mm
	

	2匹空调加铜管含控制线
	米
	
	铜管12.7+Q6.35+RVV3*2.5 m²+3*1m²+
保温<13*13 mm+×6*10 mm
	

	3匹空调加铜管含控制线
	米
	
	铜管○15.9+06.35+RVV4*2.5m²+2*1m²+4*0.75
m²+橡塑保温16*15 mm+06*105 mm
	

	4-5匹空调加铜管含控制线
	米
	
	铜管O19+09.52+RVV4*2.5 m²+3*1 m²+4*0.75
m²+橡塑保温O19*15mm+O10*10 mm
	

	7匹空调加铜管含控制线
	米
	
	铜管O19+012.7+RVV4*4 m²+3*1m²+4*0.75 m²+
橡塑保温O19*15 mm+×13*15 mm
	

	10匹空调加铜管含控制线
	米
	
	铜管O25+O15.9+RVV5*6 m²+3*1m²+6*0.75 m²+
橡塑保温O25*20 mm+O16*20 mm
	

	1.5匹不锈钢201三角支架
	副
	
	含不锈钢膨胀螺丝+不锈钢固定螺丝
	

	2匹、3匹不锈钢201三角支架
	副
	
	含不锈钢膨胀螺丝+不锈钢固定螺丝
	

	5匹不锈钢201三角支架
	副
	
	含不锈钢膨胀螺丝+不锈钢固定螺丝
	

	6-12匹不锈钢大托架
	副
	
	含不锈钢膨胀螺丝+不锈钢固定螺丝
	

	空调墙孔(普通墙面，正常厚度)
	个
	
	标准孔经〇63,加大口径每增加一个型号费用加50
元/个(打O110为150元/个)
	

	空调铜管保护套管
	米
	
	含安装及弯头等配件
	

	空调室内201不锈钢横架
	条
	
	根据尺寸定制含配套安装
	

	天井空调、铜管、水管吊架固定组件
	套
	
	含○10丝杆、螺栓、Q80卡套、050卡套等
	

	025UPVC排水管
	米
	
	含保温O25*10mm弯头 ·直接 ·三通

等配件
	

	※其他需收费项目：空调拆机、移机、安装难度费、吊车费等，根据现场情况据实结算。
	


（备注：如市场铜管价格涨降超过合同约定铜管价的10%，则按市场铜价格进行沟通调整。）

8


