空调设施设备年度维修服务供应商招标文件

为加强校内各院、科室办公、教学设施维修服务质量的管理，需对外招标各个类别具有相应实力的年度维修服务商。

一、项目基本情况

学校有单体空调、水系统中央空调、多联机中央空调。单体空调数量约10000台，其中维保外空调约5000台含各学院办公室、教室、学生公寓及其他室内活动区域，空调有挂机、天井机、分体机，空调大小从1.5P--10P均有。图书馆水系统中央空调约2000㎡，广信酒店多联机中央空调约200多间客房。现对校内所有空调年服务维修项目进行招标。

二、项目维护服务范围：

各类型空调的清洗、维护、检测、大中小修理、移机、拆机、安装、加氟、更换配件等。

三、投标人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、至投标截止时间查询，未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法失信主体和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（以开标当天采购代理机构查询结果为准）。

4、成立年限至少3年。提供营业执照（或同等法律效力文件）复印件并加盖公章，能够开具增值税专用发票。

5、投标人必须提供至少3个2021年1月1日（以合同签订时间为准）至今空调系统维护、保养类项目案例。

6、安装单位为指定的合格、授权的售后网点。投标人保证空调安装、维修人员均为获得《上岗资格证》的专业安装人员，安装人员需购买人身安全意外险，室外空中作业时必须两人配合，具有良好的工作态度。较高的业务素质，熟悉所供商品的使用方法，并具有丰富的售后服务工作经验。

7、投标人必须具备有效的《中国制冷空调设备维修安装企业资质证书》资质。
    8、投标人近三年未与采购单位有经济、质量或合同纠纷，未被采购人列入黑名单。
    9、本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

1、请投标人于2024年10月8日至2024年10月12日，上午8时30分至11时30分，下午14时30分至17时，在武汉市江夏区江夏大道16号行政楼5楼室获取招标文件，亦可通过邮箱：zbb@wut.edu.cn，发送投标单位的营业执照、法人授权书、被授权委托人身份证、联系方式进行参标报名。

- 投标截止日期：

2024年10月18日16:30前，标书密封送至武汉市江夏区江夏大道16号武昌理工学院行政楼5楼招标办。

开标、评标：由招标方自定。

六、招标单位：武昌理工学院

联 系 人：郑亚文   电  话：13242930118

技术咨询：曾  亮   电  话：18007115608

- 七、投标文件格式：

（1）企业营业执照（复印件盖章）；

（2）企业资质等级证书（复印件盖章）；

（3）法人授权文件资料（复印件盖章）；

（4）报价清单（含质保、税率、付款方式）（按照招标人格式加盖公章）；

（5）安全承诺（加盖投标人公章）；

（6）近3年相关案例；

投标文件一正一副本，由投标人规定时间前密封提交至武昌理工学院招标办。

| 附件一：单体空调清洗服务、空调拆移安装服务及维修配件服务相关费用报价表:（10匹以内机型，含10匹） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配件 机型 |  | 1.5匹挂机 | 1.5匹风管机 | 2P-3P柜机 | 2P-3P挂机 | 2P-3P风管机 | 2P-3P天花机 | 4P-5P柜机 | 4P-5P风管机 | 4P-5P天花机 | 10匹柜机 |
| 内机 配件费用 | 内机主板检修中更换主板上，任何元器件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 内机主板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 变频内机主板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 内风机电机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 变频内风机电机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 摆叶电机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 滤网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 内风叶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 内风机联轴器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 内风机电容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冷凝水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 蒸发器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 装饰盖，摆叶，（小塑料件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 塑料外壳（大塑料件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外机 配件费用 | 外机主板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 变频外机主板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外机主板检修中更换主板上 任何元器件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压缩机电容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 变频压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外风机电容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外风机电机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 变频外风机电机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交流接触器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高压开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 低压开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排气温度传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冷凝温度传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 室外环境温度传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四通阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电子膨胀阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冷凝器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单向阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 干燥过滤器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 油分离器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储液罐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 气液分离器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 更换电缆（单位：米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水管（单位：米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PVC水管（单位：米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修人工费清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无维修 | 上门检修检测误报未维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 简易 维修 | 处理接水盘及排水管漏水等故障、加长水管（含水管材料费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小修 | 补加冷煤（含制冷剂） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 更换风机电容（含配件费），线路断线维修等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交流接触器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大修 | 更换压缩机、蒸发器、 冷凝器、四通阀、储液罐、气液分离器，油分离器、膨胀阀、单向阀、查漏补漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中修 | 除简易维修，小修，大修其余任何维修均属于中修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拆装费用 | 单拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 拆装一起 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拆装材料 | 铜管（含保温，通讯线，保护包扎带） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 搬运费（从原楼栋至另一楼栋） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 不锈钢支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防盗网拆除安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开孔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深度清洗 | 内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊情况 | 需要使用机械设备辅助 | 友好协商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | 对公转款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发票 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 移机时需做好收氟、铜管保护工作，不可暴力拆机，压缩机维修更换需提前申报给后勤及资产处，后勤及资产处确定是否更换压缩机再开始施工，不可暴力拆机，压缩机维修更换需提前申报给后勤及资产处，后勤及资产处确定是否更换压缩机再开始施工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（以下无正文）