武昌理工学院暑期装修改造承包工程邀标文件                                                                                       

武昌理工学院暑期装修改造
施工承包工程

 邀
 标

 文

 件
招 标 人：武昌理工学院
2026年6月5日

第一部分  投标邀请书

现对武昌理工学院东十一、东十二、图书馆阅览室、104实验室装修及宿舍涂料翻新施工承包工程进行邀标，择优选定专业承包单位。现邀请合格的投标人前来投标。

一、项目概况

项目名称：武昌理工学院暑期装修改造施工承包工程

项目地点：武汉市江夏区江夏大道16号
工程规模：东十一、东十二、图书馆阅览室、104实验室装修及宿舍涂料翻新施工（详见清单）
资金来源：自筹

招标方式：招标

二、投标人的基本条件

1、在中华人民共和国工商行政部门注册，具有独立法人、一般纳税人资格，并具有合格、有效的安全生产许可证；

2、必须具备建设行政主管部门颁发的装饰工程三级及三级以上专业承包资质、或者建筑劳务资质；

3、投标人应具有良好的信誉和业绩，具有良好的财务状况，有足够的流动资金来承担本工程；

4、投标人业绩：具有类似装修改造工程的专业承包或劳务分包业绩；

5、投标人拟派的项目经理必须书面承诺：若本项目中标，在服务期内只承担本项目施工管理工作；

6、投标人应具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业、投标资格被暂停或被取消、财产被接管或冻结。没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题；
7、禁止转包或违法分包。
三、招标范围：

招标范围：东十一、东十二、图书馆阅览室、104实验室装修及宿舍涂料翻新施工（详见清单）
四、招标文件的获取

1、招标文件每套售价0元。

2、请投标人于2026年6月7日至2026年6月17日（法定公休日、法定节假日除外），上午8时30分至11时30分，下午14时30分至17时（北京时间，下同），在武汉市江夏区江夏大道16号行政楼5楼招标办获取招标文件，申请单位请携带法人授权委托书原件和营业执照复印件（加盖公章）到在武昌理工学院行政楼5楼招标办公室报名登记并提交公司相关资料；亦可在网上登记认购，网上报名请发送相关资料至邮箱：zbb@wut.edu.cn （备注项目名称、负责人及联系方式）。
六、投标截止日期：2026年6月16日 16:00

七、招标人：武昌理工学院
联系人：  王崇亮    电  话： 13317174636 

技术咨询：胡学耀（13007186458）     

投标人须知前附表
	序号
	内  容
	说明与要求

	1
	工程名称
	武昌理工学院实验室装修及公共区域翻新改造施工承包工程

	2
	建设地点
	武汉市江夏区江夏大道16号

	3
	建设规模
	东十一、东十二、图书馆阅览室、104实验室装修及宿舍涂料翻新施工（详见清单）

	4
	承包方式
	包工包料，全费用综合单价包干，据实结算。

	5
	质量标准
	符合现行国家及行业的相关规范，标准，并一次性交验合格。

	6
	招标范围
	东十一、东十二、图书馆阅览室、104实验室装修及宿舍涂料翻新施工（详见清单）

	7
	工期要求
	装修施工工程开工日期：预计2026年07月01日开工，以开工令为准。工期：30 日历天。

	8
	资金来源
	自筹

	9
	投标人资质等级
	具有独立法人、一般纳税人资格（或小规模），并具有合格、有效的安全生产许可证；具备建设行政主管部门颁发的装饰工程三级及三级以上专业承包资质、或者建筑劳务资质

	10
	投标有效期
	为60日历天（从投标截止之日算起）。

	11
	投标保证金
	双方协商

	12
	踏勘现场
	招标人不组织，投标人自行对现场踏勘。       踏勘联系人：联系人：    王崇亮    

电  话： 13317174636 

技术咨询：胡学耀    电  话：13007186458 

	13
	安全生产及文明施工管理目标
	安全优良施工现场，文明施工样板工地。

	14
	招标文件发售
	联系人： 王崇亮    电  话： 13317174636 

技术咨询：胡学耀    电  话：13007186458 

	15
	投标文件提交
	地点：武汉市江夏大道16号行政楼5楼
截止时间：2026年06月17日  下午16:00 

	16
	投标文件份数
	1、文本一式三份，一份正本，二份副本。

	17
	投标有效期
	在投标文件递交截止日期结束后60天内。

	18
	开标、评标
	招标人自行安排，综合评估法评标。

	19
	履约保证金额
	另行商定。

	20
	报名方式
	申请单位请携带法人授权委托书原件和营业执照复印件（加盖公章）到在武昌理工学院行政楼5楼招标办公室报名登记并提交公司相关资料；亦可在网上登记认购，网上报名请发送相关资料至邮箱：zbb@wut.edu.cn （备注项目名称、负责人及联系方式）。



	21
	封标分类
	密封提交，否则视为废标。

	22
	监察联系方式
	监督投诉电话及邮箱：027-81652022    zbb2@wut.edu.cn

 




第二部分  投标人须知

一、总  则

1.项目概况
1.1 本项目招标说明详见本须知前附表。
2.项目概况内容

项目名称：武昌理工学院东十一、东十二、图书馆阅览室、104实验室装修及宿舍涂料翻新施工施工承包工程

项目地点：武汉市江夏大道16号
资金来源：自筹

3.招标范围：武昌理工学院东十一、东十二、图书馆阅览室、104实验室装修及宿舍涂料翻（详见清单），验收以及为达到完成“交钥匙工程”的要求投标人必须提供的其他相关服务。

本次投标报价由投标人根据招标项目要求内容自行计算。

  本项目实行招标文件施工范围清单综合单价包干方式承包，最终根据实际完成工程量据实结算，综合单价包含但不限于：

投标人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性调整确定风险系数计入总报价，今后不作调整。

各项主材、辅材搬迁运输、室内外措施费、劳务人员规费、保险等。
本工程按照工程量清单工料单价法进行报价，投标人应充分综合考虑现场情况、工程量清单及规范中含的工作的费用，除了合同另有规定（设计变更和招标人要求变动）的以外，上述报价包括招标规定的全部责任（包括提供有关货物、材料、装饰成品或服务以及需完成的工作），以及为工程的正确施工、试验、维护、调试、验收和修补缺陷所需的全部有关事项和物品，还应包括：

    ①本公司工程管理人员及监理人员日常检查所产生的配合费用。

    ②提交投标文件后，投标人即被认为己清楚并已考虑包括但不限于本招标工程范围、施工要求、施工组织设计、施工技术措施、安全文明施工措施及其他有关联的措施、现场条件（包括但不限于工地周围社会环境、现场交通道路、地理环境）、材料价格变化等可能发生的各种风险因素，因此产生相关的各种检验、调试、成品包装、相应配件、专用工具、政府相关部门收取的规定投标人应承担的费用、现场清理、验收等的费用，即达到完成“交钥匙工程”的要求投标人必须提供的其他相关服务等所有费用。

5.现场踏勘

5.1招标人不组织，投标人自行对现场踏勘。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3 经招标人允许，投标人可以勘察为目的进入招标人项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的全部责任和风险。

6.投标授权委托

6.1 投标人代表不是法人代表的，须持有《法人代表授权书》。

7.投标费用

7.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用，且投标文件由招标人保密封存，不退还给投标人。

二、招标文件

8.招标文件的澄清

8.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应以书面形式（包括信函、传真等，下同）在投标截止时间3日前通知招标人。招标人对收到的招标文件的澄清要求，将以召开答疑会或者以书面形式予以答复，并将书面答复告诉每个投标人。

9.招标文件的修改

9.1 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间3日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2 招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分。

招标文件与合同具有同等法律效力。

   三、投标报价说明
1、关于工程量清单综合报价的说明

投标单位按本公司提供的施工范围以及报价清单进行综合单价报价，中标后视为对现场、招标文件、清单、规范要求所包含的所有内容认可，后期将不予调整。投标方的价格须包括执行和完成现场、工程量清单、施工图、合同文件描述的工作时，包括不能或缺的所有附带工作的费用，不论它们是否在清单、招标文件、合同文件中有所说明，亦不论它们是否在签订合同时可以预料到。

2、关于主材品牌的说明

乙方报价清单明确相关主材品牌，使用前需向甲方报样品核验方可使用。清单中主要材料备注中写明材料品牌，指定品牌在指定品牌中选，未指定品牌自主报品牌。指定品牌材料：1、乳胶漆：立邦/多乐士/三棵树/博星；2、灯具：欧普/阳光/西顿；3、开关面板：公牛/罗格朗/施耐德；4、电线：飞鹤/明超；5、网线：秋叶原/普天；6、交换机：TP-LINK/华为/H3C 7.五金卫浴：恒洁 、瓷砖：图书馆：东鹏、冠珠、鹰牌、宏宇、宿舍：亿佰佳/四季童话 防水材料：东方雨虹、卓宝、科顺、禹王，地板：爱尔家、巨宁、拜尔等。

以上材料甲方有权进行制定，并限制价格由乙方采购。
3、关于工程的综合清单包干单价的说明

投标人的报价应基于投标人自身的技术水平、能力和对市场的了解，按照现场范围及工程量清单进行全费用综合清单报价。

以上投标报价均为含税发票报价，中标人每次收款前须向招标人开具正规税务机关及招标人财务部门认可的增值税发票。
3.1本工程采用清单范围内的综合单价的承包方式，最终根据实际工程量据实结算，在合同履行期间，任何可能导致清单范围内的综合单价调整的风险均由投标人承担，投标人在进行投标报价时应充分考虑该风险，并将可能导致总价调整的全部风险及可能造成的损失包含现有的投标报价中，本合同另有约定的除外。

3.2 工程量及施工要求由招标人提供，清单上的工程项目、工作内容及数量等是全体投标人进行投标报价时的共同基准，最终根据实际工程量据实结算。工程量或施工方案有调整必须及时办理签证和相关领导审批意见后方可实施。
3.3 投标人未填单价或合价的工程项目（包括少报、漏报工程量），在合同实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

3.4 本工程中规定的及组织实施所发生的费用都应包括在清单所包含的各项目中，施工过程中应由投标人承担而在清单、要求中未详细表达出的施工项目内容，或按照相应规范必须完成而清单中没有或没有必要表达出的施工项目内容，其费用和利润应认为已包括在其它有关项目的单价和合价中。

3.5 投标报价的单价或金额，应包含但不限于所需人工费、施工机械使用费、材料费、措施费、安全文明施工费、配合费、其他（运杂费、卫生清理费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、物价上涨及政策性调整风险等费用）、管理费、利润、规费、税金，以及本项目通过验收所需的全部费用等。

3.6 招标人保留对中标候选人（中标人）进行不平衡报价的审查的权利。中标候选人（中标人）的报价相对于市场价格严重不平衡和不合理的，招标人有权根据实际情况采取下列措施：在保持投标总价不变的前提下，要求中标候选人（中标人）对明显存在不平衡报价的投标单价进行适当调整，使其趋于平衡或直接对其不平衡的投标单价按照市场价格进行调整，中标候选人（中标人）不得拒绝。

4、关于工程变更部分工程造价调整的办法说明：

4.1 本工程采用综合单价包干合同，除经招标人批准的变更外，合同单价不予调整。本工程当发生设计变更时价格按如下调整：①按招标人规定程序确认的设计变更、工程量增减、材料更换及其他工作量增减的价款调整。②招标人规定的程序是：施工中投标人认为已发生设计变更、工程量增减、材料更换及其他工作量的增减等可调整价款情况的，应在7日内将调整原因、调整金额、调整依据以书面形式分别通知招标人工程部、审计部及招标人工程师，招标人认为该项调整符合合同约定的应签署同意意见，后由招标人工程师签字并加盖招标人公章予以确认（投标人未能按上述程序办理，视为未发生价款调整事项或该项变更不涉及价款调整）。③价款调整原则是：合同中已有或类似适用于变更工程的价格，参照合同价格变更合同价款；合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按照市场价格变更工程价格。

4.2 因投标人自身原因导致的工程变更，投标人无权要求追加合同价款。

4.3 工程师不同意投标人提出的变更价款，按本合同约定处理。 

4.4 工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款。 

4.5 本工程所有的材料和设备均由投标人自行采购、自行保管，自行考虑报价，但必须注明品牌、规格、型号、质量等级等，且须符合武汉市相关部门的检测及验收要求。投标人如未明确材料和设备品牌，招标人在施工过程中有权指定任意材料和设备品牌，若出现价格差异招标人视为已含在本次报价中，不做调整。

5、现场踏勘费用：投标人自行对现场踏勘，对所有影响报价的情况进行考虑，并计算进投标报价中，中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而提出额外的付款或延长竣工日期等要求，任何因忽视或误解现场情况而导致的签证、索赔或工期延长申请将不被批准。踏勘现场所发生的所有费用由投标人自行承担。投标人应承担勘察现场的全部责任和风险。

6、水、电费用：招标人负责为投标人协调施工用水、用电接驳事宜，费用由投标人承担费用；招标人不能提供生活居住场地及生活用水、用电接口的，投标人现场施工人员居住问题由投标人自行解决。

7、施工中可能出现垂直运输机械不能使用的可能，需充分考虑材料运输等问题，该配合费已含在合同内。

8、施工中需加强成品保护，其他单位的成品（半成品）需自行负责。

9、施工中若需甲方及其他总、分包提前完成的工序，要求提前7天内书面提出。

第三部分  施工技术要求

技术规范

技术规范：符合现行的所有装饰装修相关规范。

     工期要求

工期为30日历天（开工时间以开工令为准），不得影响武昌理工学院实验室新设备及家具到场。

技术要求

1、工程正式开工前，施工组织设计（专项方案）含进度计划必须经施工单位技术负责人内部审核、签章，报监理单位审批、建设单位备案审查后方可实施，按批准的施工组织设计（专项方案）组织实施；

2、严格材料管理，所有进场材料必须确保质量合格，材料及设备应具有生产（制造）许可证、产品合格证、检验报告（质量证明书）、使用说明书、涉及到消防产品必须经公安消防主管部门备案合格、涉及到健康安全的产品必须获得强制性产品认证标志、涉及到结构安全的应进行复试检验，随机抽样、见证取样、送有资质的试验检验检测机构检验，检验合格，经监理工程师验收合格后方可用以施工。未经验收或验收不合格，不得用以施工，立即清出施工现场。

3、严格工序管理，未经监理工程师验收，不得进入下一步工序施工，严格履行中间验收、隐蔽工程验收手续，未经监理工程师或建设方验收，不得覆盖、不得进入下一步工序施工，隐蔽工程必须提前壹周通知监理工程师、建设方现场代表按时到场验收，由监理工程师、建设方代表、施工方代表三方代表共同签字验收，验收合格，方可覆盖、进入下一步工序施工。隐蔽工程必须留存书面文字及数码影像资料。验收、结算资料及其它签证资料必须与实体工程进度一致，资料滞后，不予补签。负责成品及半成品保护。

   三、工程质量要求

1、工程质量不低于《建筑工程施工质量验收规范》中的要求，所有公共区域精装修工程质量需满足发包方、物业方、总包方的移交标准，相关费用已含在报价中。

2、执行标准：《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50201

             《建筑装饰装修工程质量验收规范》

             《建筑装饰装修工程施工及验收规范》JGJ73-91

             《高级建筑装饰工程质量检验评定标准》

四、安全生产要求

1、按《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99及相关安全标准达到合格标准；

2、现场施工安全由施工单位负责，施工单位必须建立完善的安全生产保障体系，落实安全生产责任制，服从总承包单位的管理。按规定配齐现场安全生产管理人员，现场专职安全员不少于1人。

3、临时用电按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005要求严格实行“三级配电、二级漏电保护、开关箱一机一闸、TN-S接零保护”。

五、文明施工要求

1、现场文明施工及环境卫生按《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004达到合格标准；

2、服从建设方总体安排，按批准的临时设施平面布置图在指定位置搭设临时办公、作业、生活设施，临时房屋统一采用镀锌隔热彩板搭设。材料、机具及设备按批准的平面布置图有序堆放、不得占用场内道路；

3、施工期间的生产废水经现场沉淀池沉淀后排入市政雨水管网、生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网、严禁直排湖内。建筑渣土清运必须用密闭装置运输到有关部门指定位置倾倒、填埋，严禁倾埋湖泊水域；

4、施工完毕，做到工完场清。

六、竣工资料要求

按GB/T50328-2001《建设工程文件归档整理规范》、DB42/T503-2008

《建筑工程施工文件管理规范》要求提供完整施工验收竣工资料2套。

 第四部分  投标书格式

武昌理工学院暑期装修施工承包工程

投标文件
         招标编号：                          
         投标名称：                              

         投标文件内容：                 （技术标）             

投标人：                                （盖章）

  法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：          年      月    日

二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系                   （投标人）的法定代表人，现授权委托       （单位）    （姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加                 （招标人）的                         工程的投标。授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人（盖章）：                                  

法定代表人（盖章）：                              

代理人：     性别：   身份证号码：         职务：           

授权委托日期：         年    月    日

三、招标文件要求投标人提交的其他投标资料

本项无统一格式，用文字或表格形式列出（加盖投标人公章），但必须包括但不限于：

（1）企业营业执照（复印件）；

（2）企业资质等级证书（复印件）；

（3）报价清单、材料价格清单一览表
（4）质量、工期、安全承诺（加盖投标人公章）；

（5）售后服务承诺及相关内容（加盖投标人公章）；

四、投标总价

投标总价      

招标人：                                        .        

工程名称：                                      .                                               

投标总报价：

（大写）人民币                                 ；

（小写）￥                       。                                       

   投标人：                      （单位签字盖章）

法定代表人或其授权人：               （签字或盖章）

编制人：               （造价人员签字盖专用章）                                  

编制时间：       年   月  日

五、项目报价汇总表

项目报价汇总表

工程名称：

	序号
	项目名称
	投标综合报价（元）
	备注

	1
	
	
	

	。。。
	。。。。。。
	。。。。。。
	。。。。。。

	
	投标报价合计
	
	


说明：详见报价清单
六、工程量综合清单报价表

工程名称 ： （）学院（）实验室                                            
                                         第    页共   页

说明：详见报价清单

主要材料单价一览表

	序号
	物资名称
	品牌
	规格型号
	规格尺寸
	单位
	单价（元）
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


七、投标摘要一览表（商务标）

工程名称： 
	序号
	类别
	摘  要
	备注

	1
	总金额
	（大写）人民币             元整；

（小写）￥                 元。
	

	2
	付款方式
	（投标人根据能够提供的最优付款方式自拟）
	

	3
	工期
	
	

	4
	质保期
	
	

	5
	使用寿命
	
	

	6
	税点
	
	

	
	其他

（投标人自定）
	* * * * * *
	


                                               年   月   日  

说明：详见报价清单汇总表  



